## Sheet1
Miljøoppfølgingsplan for Kristian augusts gate 23 (KA23)
| Utarbeidet av: | Stine Marie Hoggen (Multiconsult, RIM)
| Revisjon: | 07
| Dato sist revidert: | 2021-01-14
Mål og delmål for bærekraft
Höegh Eiendomsselskap har tilsluttet seg Grønn Byggallianses 10 straktstiltakene i Eiendomssektorens veikart mot 2050
KA 23 skal oppfylle Futurebuilt sine kriterier for sirkulært bygg og energiklasse C eller bedre.
Bygget skal BREEAM in-use sertifiseres, med mål om å oppnå Excellent eller bedre
| Tema | Krav/ Mål | Anbefalt løsning/tiltak | Dokumentasjon | Ansvar | Frist | Sign | Dato | Merknad: | Sort
| Overordnede miljømål |  |  |  | x
A1 | Future Built Sirkulært bygg | Klimagassreduksjon på minst 50% mot et referansebygg og oppnå kravene til sirkulært bygg. | Følge opp kriteriene til FutureBuilts veileder til sirkulære bygg. Oppfølgingen til de forskjellige kriteriene er listet opp under de aktuelle temaene i MOP-en. | Dokumentasjon iht. FutureBuilts krav. | BH/ RIM/ ENT
A2 | Miljøriktige løsninger | "Höegh Eiendomsselskap AS skal fremstå som et moderne utbyggingsområde med gode og miljøriktig løsninger, både hva gjelder ytre og indre miljø." | Utarbeide MOP for prosjektet, følge opp tiltakene gjennom alle faser. | Utfylt MOP med vedlagt dokumentasjon iht. kolonne D. | BH/ RIM
A3 | BREEAM-in-use | Bygget skal BREEAM-in-use sertifiseres i driftsfasen. | Velge miljøriktige løsninger slik at sertifiseringen er lettere å oppnå i driftsfasen. | BREEAM-in-use sertifikat | BH
A4 | Sikkert innemiljø | "Arbeidsplassen skal være fullt ut forsvarlig ut fra hensynet til arbeidstakerens helse, miljø og sikkerhet. Innemiljøet skal bidra til god trivsel og høy verdiskapning, samt et trygt og sikkert innemiljø som hindrer unødvendige fysiske og psykiske belastninger" | Inkludere innemiljøtiltak i MOP. | Utfylt MOP med vedlagt dokumentasjon iht. kolonne D. | BH/ RIM
| Klimagassregskap |  |  |  | x
B1 | Klimagassreduksjon | Klimagassberegninger inkl. dokumentasjon for referansebygg i tråd med FutureBuilt. | Utføre klimagassberegninger for et referansebygg. | Klimagassregnskap iht. NS 3720 og FutureBuilts dokumentasjonskrav ("Regneregler klimagassberegninger i FutureBuilt 2019). | RIM
B2 | Klimagassreduksjon | Klimagassberegninger inkl. dokumentasjon for prosjektert bygg som oppfyller krav for FutureBuilt. Dette inkluderer bl.a. beregninger for transport og energibruk i drift. | Utføre klimagassberegninger etter ferdig prosjektert bygg. | Klimagassregnskap iht. NS 3720 og FutureBuilts dokumentasjonskrav ("Regneregler klimagassberegninger i FutureBuilt 2019). | RIM
B3 | Klimagassreduksjon | Foreløpig klimagassbudsjett knyttet til materialer i eksisterende bygg. Dette for å kunne bruke klimagassutslipp som beslutningsgrunnlag før klimagassberegningene for ferdig prosjektert bygg utføres i tråd med FutureBuilts krav. | Utføre klimagassberegninger på eksisterende materialer så tidlig som mulig i prosjektet. | Klimagassregnskap iht. NS 3720 og FutureBuilts dokumentasjonskrav ("Regneregler klimagassberegninger i FutureBuilt 2019). | RIM
B4 | Synliggjøring av klimagassreduksjon | Beregne effekten av å rehabilitere i stedet for å rive. Dette gjøres ved å beregne klimagassutslipp fra å rive og bygge helt nytt. | Utføre klimagassberegninger for å vise miljøeffekten ved å rehabilitere. | Klimagassregnskap iht. NS 3720 og FutureBuilts dokumentasjonskrav ("Regneregler klimagassberegninger i FutureBuilt 2019). | RIM
B5 | Synliggjøring av klimagassreduksjon | Vurdering av klimaeffekt av materialer og produkter som er gitt bort. Denne effekten kommer ikke KA23 «til gode» i klimagassvurderingen, men er nyttig for å synliggjøre verdien av å ikke kaste. | Utføre klimagassberegninger som et verktøy for å synliggjøre miljøeffekten av ombruk. | Klimagassregnskap iht. NS 3720 og FutureBuilts dokumentasjonskrav ("Regneregler klimagassberegninger i FutureBuilt 2019). | RIM
| Materialvalg |  |  |  | x
C1 | Materialvalg | Det skal velges materialer med minst mulig klimagassutslipp. | Veilederen "Grønn materialguide" utarbeidet av Grønn byggallianse brukes som en guide når generelle bygningsdeler skal velges (f.eks. bærekonstruksjon av betong/stål/trevirke o.l.) | EPD, eller ev. utførte klimagassberegnnger. | Alle
C2 | Materialvalg | Det skal utarbeides en materialguide basert på ønsker til leietakerene som foreslår alternative løsninger og materialer med mindre klimapåvirkning. Denne skal presenteres for leietakerene. Ifm. Future Built-krav, skal det utarbeides klimagassberegning for referansebygg, prosjektert bygg, ferdigstilt bygg og etter 2 års drift av bygget. | Det utføres klimagassberegninger på spesifiserte materialtyper fra leietakerene og presenteres mer miljøvennlige alternativer. Påvirkning på inneklima og ombruk blir også presentert der denne informasjonen er lett tilgjengelig. | Materialvalgsnotat med klimagassberegninger. | RIM
C3 | Miljøvennlige materialer | Det skal vurderes om det kan benyttes lavkarbon betong klasse A eller bedre, og stål med innhold av resirkulert stål (se notat for miljøambisjoner for KA 23). | Det skal bestrebes god design som reduserer mengden av stål og betong og så miljøvennlige materialer som mulig. Forventet andel resirkulert stål er ca. 40% eller bedre. | EPD | RIB
C4 | Robuste materialer | Det skal velges materialer med lang levetid og lavt vedlikeholdsbehov. |  | Materialdokumentasjon | RIM
C5 | Sertifisert trevirke | EUs-tømmerforordning skal følges. Trevirke og trebaserte produkter skal være FSC-sertifisert, levende skog-sertifisert eller PEFC-sertifisert skogdrift. Tilsvarende tømmer fra regnskog skal ikke benyttes. Kravet gjelder også midlertidige anleggs-konstruksjoner. | Dokumentasjon på trevirke må innhentes fra leverandør/ produsent. | Sertifikater på trevirke og trebaserte produkter: FSC-sertifikat, Levende Skog-sertifikat eller PEFC-sertifikat. | ENT
C6 | Miljømerking | Det skal etterspørres miljømerkede produkter, eller produkter som tilfredsstiller kravene til miljømerking. | Dokumentasjon for valgte produkter skal fremlegges (relevant miljømerking eller EPD). | Svanemerket, ECOproduct, SINTEF Tekninsk Godkjenning eller EPD | ALLE
C7 | Lavemitterende materialer | Materialer skal være lavemitterende og generere minimalt med støv i levetiden. Det skal stilles spesielle ytelses- og dokumentasjonskrav for følgende produktgrupper som skal benyttes: • Maling- og lakkprodukter • Gulvbelegg • Himlingsplater og kledningsplater • Limprodukter og fugemasser • Primere, sparkelprodukter og avrettingsmasser | Dokumentasjon av emisjonsverdier. All dokumentasjon skal inngå i FDV-dokumentasjonen. | - Innholdsdeklarasjon/ produktdatablad/HMS-datablad (gjelder kun produkter med krav om merking) - Bruksbegrensninger/ funksjonsdata - Renhold/ vedlikeholdsinstruks for overflatematerialer - Emisjonsdata kjemisk - Emisjonsdata sensorisk (luktavgivelse) hvis utarbeidet for produktet | ENT
C8 | Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer | Det skal ikke benyttes materialer og materialsammenstillinger som bidrar til sykdomsfremkallende eller sjenerende inneklima iht TEK § 9-2. Det skal ikke velges produkter som inneholder stoffer på Miljødirektoratet sin liste over prioriterte stoffer (Prioritetslisten) eller EU’s Kandidatliste. Det skal ikke benyttes stoffer som er allergifremkallende etter klasse A og B. | Produktene som velges må kunne dokumenteres at er frie for helse og miljøskadelige stoffer. Produktene skal ikke være allergifremkallende i henhold til Rapporten Allergifremkallende stoffer i byggematerialer utgitt av NKB/Dansk Toksikologi Center 1988 ISBN 87-503-8069-9.. | Det anbefales å bruke Cobuilder Collaborate eller tilsvarende stoffkartotek hvor man kan filtrere ut helse og miljøfarlige stoffer basert på sikkerhetsdatablandene til produktene som er kjøpt inn. Det må leveres produktdatablad for alle kjemiske stoffer og produkter, ev. innholdsdeklarasjon dersom ikke produktdatablad er tilgjengelig. Svanemerket, ECOproduct, SINTEF Tekninsk Godkjenning Eventuelt: Sikkerhetsdatablad, EPD, CE-merkede produkter | ENT/ALLE
C9 | Innhold av helse- og miljøfarlige stoffer | Bruk av materialer som er behandlet slik at det kreves spesialbehandling ved avskaffelse/avhending skal minimeres. |  |  | ENT
C10 | Etikk | Produkter skal ikke være produsert av barn eller personer uten tilfredsstillende arbeidsrettigheter i.h.t internasjonale konvensjoner. | Opprinnelse for valgte produkter skal dokumenteres av leverandør. Følges opp i byggeperioden. | Entreprenørs "Code of Conduct"/ Etikkhåndbok Dokumentasjon av brukte leverandører og fabrikker. Sertifiseringer (se f.eks. BREEAM Man 03 Ansvarlig innkjøp) Kvitteringer | ENT
C11 | LCC | Det skal gjennomføres en analyse av livssykluskostnader som legges til grunn ved materialvurderinger. | Gjennomføre LCC-analyse på utvalgte produktgrupper. | LCC-analyse | BH
C12 | Knappe ressurser | Det bør unngås å bruke materialer som er knappe ressurser (f.eks. sink, kobber) i så stor grad som mulig. | Dersom knappe ressurser er beskrevet i planlagt spesifikasjon, skal vet vurderes om disse kan byttes ut. F.eks. kobber i rørsystemer. Slike vurderinger dokumenters i notat for det spesifikke faget. | Notat fra fag om vurderinger rundt å bytte ut eventuelle spesifiserte knappe ressurser. | ALLE
| Ombruk |  |  |  | x
D1 | Ombruk av eksisterende bygningskomponenter | Minst 30% av bygningsmaterialene skal være brukte bygningsdeler, regnet etter vekt. Tiltaket skal gjelde for minst 5 komponenttyper, definert som ulike bygningsdeler iht. bygningsdelstabellen, 2-sifret nivå. | Bevaring av bærekonstruksjon, og andre komponenter fra eksisterende bygg vil telle som ombruk. Det er gjennomført en ombruksvurdering for å vurdere hvilke bygningskomponenter i eksisterende bygg som kan ombrukes internt (og eksternt). | Notat fra ombruksvurdering fase 1, workshop med BH, RIM, ENT, ARK, RIV, RIE, notat fra fase 2 vurdering. | RIM
D2 | Ombrukbarhet av tilførte komponenter | Minst 20 % av tilførte materialer skal være ombrukbare, regnet etter vekt. Tiltaket skal gjennomføres for minimum 3 komponenttyper, definert som ulike bygningsdeler iht. bygningsdelstabellen, 2-sifret nivå. | Det må prosjekteres for ombruk av materialer og komponenter. Strategier innebærer blant annet: - Robust materialvalg - Fleksible forbindelser - Tilgjengelig informasjon - Produsentavtaler Se FutureBuilts kriteriesett for sirkulære bygg for en mer detalsjert beskrivelse. Se også Sintefs rapport «Anbefalinger ved ombruk av byggematerialer» kapitel 4 Designprinsipper for ombrukbarhet. | Dokumentasjon av valgte materialer. Materialpass utarbeides som en del av byggets FDV-dokumentasjon. | ALLE
D3 | Ombrukbarhet av tilførte komponenter, robust materialvalg | Minimer antall ulike materialer og komponenter |  | Se rad 37 "Ombrukbarhet av tilførte komponenter". | BH/ ARK/ ENT/ RIM
D4 | Ombrukbarhet av tilførte komponenter, robust materialvalg | Velg homogene materialer (monomaterialer), der alle bestanddeler består av samme materiale. |  | Se rad 37 "Ombrukbarhet av tilførte komponenter". | BH/ ARK/ ENT/ RIM
D5 | Ombrukbarhet av tilførte komponenter, robust materialvalg | Benytt bestandige/robuste materialer med lang levetid |  | Se rad 37 "Ombrukbarhet av tilførte komponenter". | BH/ ARK/ ENT/ RIM
D6 | Ombrukbarhet av tilførte komponenter, robust materialvalg | Unngå overflatebehandling der dette ikke er nødvendig. |  | Se rad 37 "Ombrukbarhet av tilførte komponenter". | BH/ ARK/ ENT/ RIM
D7 | Ombrukbarhet av tilførte komponenter, robust materialvalg | Benytt moduldesign, standard dimensjoner og lav kompleksitet på bygningskomponentene. |  | Se rad 37 "Ombrukbarhet av tilførte komponenter". | BH/ ARK/ ENT/ RIM
D8 | Ombrukbarhet av tilførte komponenter, fleksible forbindelser | Benytt reversible forbindelser (skuer, bolter o.l.). Unngå sveising, lim, sparkel, fugemasse i så stor grad som mulig. |  | Se rad 37 "Ombrukbarhet av tilførte komponenter". | BH/ ARK/ ENT/ RIM
D9 | Ombrukbarhet av tilførte komponenter, fleksible forbindelser | Minimer antall ulike forbindelsesmidler og planlegg for bruk av vanlig verktøy. |  | Se rad 37 "Ombrukbarhet av tilførte komponenter". | BH/ ARK/ ENT/ RIM
D10 | Ombrukbarhet av tilførte komponenter, fleksible forbindelser | Benytt komponenter med tilpassede toleranser for gjentatt demontering og remontering. |  | Se rad 37 "Ombrukbarhet av tilførte komponenter". | BH/ ARK/ ENT/ RIM
D11 | Ombrukbarhet av tilførte komponenter, fleksible forbindelser | Prosjektér for at de lagene med kortest levetid ligger ytterst og mest tilgjengelig. |  | Se rad 37 "Ombrukbarhet av tilførte komponenter". | BH/ ARK/ ENT/ RIM
D12 | Ombrukbarhet av tilførte komponenter, tilgjengelig informasjon | Merk materialer og komponenttyper |  | Se rad 37 "Ombrukbarhet av tilførte komponenter". | BH/ ARK/ ENT/ RIM
D13 | Ombrukbarhet av tilførte komponenter, tilgjengelig informasjon | Merk festepunkter og sørg for at de er synlige og tilgjengelige |  | Se rad 37 "Ombrukbarhet av tilførte komponenter". | ENT
D14 | Ombrukbarhet av tilførte komponenter, tilgjengelig informasjon | Samle dokumentasjon om materialer, vedlikehold og demontering i FDV-dokumentasjonen. |  | Se rad 37 "Ombrukbarhet av tilførte komponenter". | ENT/BH
D15 | Prosjektering for endringsdyktighet | Prosjektert for generell romløsning mtp. atkomst, slik at rom kan brukes uavhengig av hverandre. |  | Plantegninger | ARK
D16 | Prosjektering for endringsdyktighet | Alle oppholdsrom/arbeidsrom har rikelig med jevnt dagslys. |  | Dagslysberegning | ARK
D17 | Prosjektering for endringsdyktighet | Planløsning og lettvegger er tilrettelagt for enkel omorganisering av romløsninger. | Innervegger bestående av moduler som er enkle å demontere og flytte, men samtidig oppfyller krav til lydisolasjon. | Plantegninger. Materialdokumentasjon på innervegger. Beskrivelse av hvordan planløsningen kan endres. | ARK/ ENT
D18 | Prosjektering for endringsdyktighet | Tekniske systemer er tilrettelagt for enkel omorganisering av romløsninger. | F.eks. at ventilasjon og tekniske løsninger blir ført inn til hver rom fra korridoren og ikke fra fasaden. | Plantegninger av tekniske system. | RIV/ RIE/ AUTO
| Energi |  |  |  | x
E1 | Energiklasse | Det skal oppnås energiklasse C i bygget. Det er i dag energiklasse D. | Skifte glass (bedre U-verdi), romregulering og behovsstyrt ventilasjon, lav specific fan power, | Energimerking SIMIEN beregninger | RIEn
E2 | Bestrebe passivhusstandard på påbygget | Det skal bestrebes så lavt energibehov til påbygget og det skal bestrebe passivhus så langt det lar seg gjøre. | God bygningskropp med lavt varmetap | NS 3701 | RiEn/ ARK
E3 | Energibehov | Energibehovet til bygningen skal beregnes etter NS3031. | Beregningen skal utføres under mest mulig reelle driftsbetingelser. I tråd med Grønn byggallianses veikart skal det settes opp et beregnet reelt energibruk (i tillegg til beregningskrav i TEK) og dokumentasjon av hvilke tiltak som er gjort for å få ned forventet reelt energibruk i drift av bygget. | Energimerking SIMIEN beregninger | RIEn
E4 | Reell energibruk | Det stilles krav til fremlegging av reell energibruk- ikke bare teoretisk beregnet. Det skal legges inn reelle driftstider, internlaster etc. for å gi et mest mulig realistisk bilde av energibruken i bygget. |  | Energisimulering med rapport over endrede input. | BH
E5 | Energioppfølging | Bygningene skal utstyres med et databasert energioppfølgingssystem som skal registrere tilført energi fra el-kraft, fjernvarme, termisk energi etc. og forbrukt energi til hovedforbrukere som varmeanlegg, kjøleanlegg, ventilasjon etc. | Höegh Eiendom benytter Energinet som energioppfølgingssystem. | Spesifikasjon for automatikk | BH/AUTO
E6 | Energioppfølging | Energibruken skal formidles til brukerne gjennom skjermer i fellesarealene. |  |  | BH/AUTO
E7 | Energiforsyning | Bygget er tilknyttet fjernvarme. Varmeanlegget byttes til et mendgeregulert anlegg. |  | Spesifikasjon for RIV | BH/RIV
E8 | Energikilder | Overskuddsvarme fra dataserverrom skal vurderes | Skisseprosjekter utarbeides for ulike scenarioer som grunnlag for videre beslutningsprosesser | Notat/vurdering fra RIV | RIV
E9 | Kjøling | Det skal tilstrebes å bruke miljøvennlige kjølemedium, fortrinnsvis naturlige kjølemedier. |  | Spesifikasjon for RIV | RIV
E10 | Oppvarming/kjøling | Alle ledninger, ventiler og utstyr i varmeanlegget skal være godt isolert for å redusere varmetap/kondens på kjølerør. |  | Spesifikasjon for RIV | RIV
E11 | Belysning | Det skal installeres energieffektiv belysning. | Effektiv belysning som LED skal benyttes. Lysrør og kompaktlysrør skal ha elektronisk forkoblingsutstyr. | Dokumentasjon på armaturer. | RIE
E12 | Belysning | Det skal installeres bevegelsesstyrt belysning med mulighet for dimming |  | Spesifikasjon for RIE | RIE
E13 | Utebelysning | Lavenergiarmaturer for gate og fasadebelysning skal benyttes | Prosjektere gode og energi besparende løsninger | Dokumentasjon på armaturer. | RIE
E14 | Solskjerming | Det må avklares med byantikvaren om solskjermingen er vernet, og hvis ikke, hvilken solskjerming som er akseptert. | Screens/ markisoletter | Korrespondanse med BYA | BH/ ENT
E15 | Værstasjon | Det skal tilstrebes å knytte SD-anlegget opp mot værstasjon for mest mulig energieffektiv klimatisering av bygget. |  | Spesifikasjon for automatikk | AUTO
E16 | Energistyring | Det skal settes inn maxvokter på fjernvarmen | Effektovervåking? | Skjema med maksvokter | RIV
E17 | Energistyring | Det skal settes inn effektregulering på det elektriske anlegget. | Effektovervåking? | Skjema med effektregulering | RIE
| Vannforbruk |  |  |  | x
F1 | Toaletter | Det skal installeres todelt spyling på toalettene. |  | Produktdatablad for installert spyling. | RIV
F2 | Vannspareutstyr | Det skal vurderes om det installeres vannsparearmaturer på toalettene. Det skal også vurderes å installere vannsparedusjer i garderobene. |  | Produktdatablad for armaturer. | RIV/ RIM
F3 | Vannmåler og lekkasjedeteksjon | Det skal installeres vannmåler med alarm for mengdedeteksjon. | AUTO tar signal fra vannmåler. Enerinett kan lage alarm |  | RIV/BH
F4 | Vanning av uteområder | Det skal ikke spesifiseres egen vanningsmekanisme for vanning av uteområder. | Beplantning av herdige planter som krever lite stell. | Eventuell utomhusplan | BH/ LARK/ ENT
| Avfallshåndtering |  |  |  | x
G1 | Avfallshåndtering på byggeplass | Det skal bestrebes så høy som mulig sorteringsgrad med ambisjon om å klare 90 %. På grunn av plassmangel kan det være utfordrende, men prosjektet skal ha fokus på høy sorteringsgrad. | -Prosjektere gode løsninger som reduserer avfallsmengden til et minimum. -Utarbeide (forskriftskrav) -Kildesortering i separate containere som minimum ivaretar følgende fraksjoner: •Stål, metaller •Rent trevirke •Papp, papir •Rene masser (dvs masser som kan gå til utfyllingsformål som jord, leire, tegl, betong uten armering, stein etc.) •EE-avfall •Plast •Blandet bygningsavfall •Farlig avfall | Sluttrapport avfallsplan | BH/ ENT
G2 | Miljøkartlegging | Miljøkartlegging av riveobjekter for avsnarlig avhending av helse- og miljøskadelige stoffer | Alle riveobjekter kartlegges før riving iverksettes (forskriftskrav i TEK17). | Miljøkartleggingsrapport | RIM
G3 | Avfallshåndtering i driftsfasen | Byggherren ønsker å minimere den totale avfallsmengden som genereres i bedriften. I driftsfasen skal alt avfall kildesorteres. Restavfall skal utgjøre maksimalt 20 vekt % av de totale avfallsmengder og har ambisjoner om å nå 95 % sorteringsgrad. | For å sikre en god avfallshåndtering i driftsfasen av bygget skal avfallsplanlegging integreres i den øvrige prosjektplanleggingen. Følgende hovedaktiviteter må vurderes med hensyn på økonomi, drift og miljø: • Identifikasjon av avfallstyper og mengder • Valg av system for intern lagring og transport • Valg av kildesortering og annen håndtering • Arealbehov • Ekstern transport • Sluttbehandling Det skal som minimum kildesorteres i separate containere på følgende fraksjoner: • Papp • Papir • Restavfall som ikke er smittet av matrester • Restavfall smittet av matavfall • Rent matavfall fra kantine • Glass/metall bokser • EE-avfall • Farlig avfall • Plastfolie | FDV-dokumentasjon med informasjon om avfallshåndtering. Rutiner for avfallshåndtering fra byggherre. | BH
G4 | Renovasjonsløsninger | Søke å finne løsninger som medfører redusert belastning på miljøet | Utrede renovasjonsløsninger som del av helhetlig infrastruktur |  | BH
| Forurensning (støv, støy, lys) |  |  |  | x
H1 | Fossilfri/utslippsfri anleggsplass | Det skal vurderes om det er mulig å få til en fossilfri/utslippsfri anleggsplass (?) |  | Dokumentasjon på maskiner brukt på byggeplassen. | ENT
H2 | Lysforurensning under bygging og drift | Unødvendig lysforurensning skal unngås og tiltak skal iverksettes for å ivareta dette. | Lysforurensning skal ivaretas i belysningsplanen som eget punkt. Lys fra armaturer skal ikke virke blendende for syklister, fotgjengere og andre som oppholder seg eller ferdes utendørs, heller ikke for beboere i omkringliggende bygninger. Dette gjelder både anleggsfasen og driftsfasen. | Instruks for lysforurensning | RIE/ ENT
H3 | Støy | Av hensyn til naboer, ansatte og brukere av bygningsmassen skal støybelastningen ikke overskride gjeldende krav og retningslinjer. Utover dette skal støyen begrenses mest mulig. | Det er i reguleringsbestemmelsene § 11.1 gitt krav om at Miljøverndepartementets retningslinjer for støy, rundskriv T-1442, eller de til enhver tid gjeldende retningslinjer for støy skal legges til grunn for gjennomføring av planen. Det forventes ikke støy til omgivelsene fra virksomheten i driftsfasen, allikevel skal det sikres at grensene gitt i NS 8175 ved boligområde ikke overskrides- Oslo kommunens støyforskrift. | Premissrapport akustikk | RIAku
H4 | Støy | Det skal utføres støymåling i ferdig bygg. | Byggherren vil kunne kreve dokumentasjon på at alle krav til lydforhold blir oppfylt. Byggherren vil foreta kontroll ved måling i ferdige lokaler. | Resultat fra støymåling. | BH
H5 | Utslipp | Er det mulighet for uhellsutslipp? Skal det søkes om påslipp til kommunalt nett? | Absorbenter skal være tilgjengelig for å håntere mindre uhell fra anleggsmaskiner og annet oljesøl. | Rutiner for uhellsutslipp fra ENT/UE. | ENT
H6 | Lagring av materialer | Materialer skal lagres og oppbevares på en slik måte at de ikke blir tilsmusset. |  | Legges inn i Rigg-plan | ENT
H7 | Støv utvendig | Det skal tilstrebes å redusere støv i anleggsfasen. | Eksempler på tiltak kan være vanning, deksel på containere, fossilfrie/utslippsfrie maskiner. | Instruks for forurensning i byggefasen | ENT
H8 | Støv innvendig | Alle typer maskiner og verktøy som skal brukes inne i bygget, skal ha et system for oppsamling av støv. Større maskiner skal være tilkoblet et støvsugersystem. | Til kutting av ventilasjonskanaler skal det benyttes elektriske platesakser. Isolasjon skal kun kuttes med kniv. Visper og blandemaskiner skal ikke brukes inne i bygget. Feiekoster tillates ikke brukt til fjerning av støv, bygningsavfall etc innendørs. For å hindre støvspredning skal det om nødvendig etableres provisoriske vegger o.l. mot kontorarealer som er i bruk i byggeperioden. | RTB-prosedyre | ENT
H9 | Støv innvendig | Alle innvendige betongoverflater skal støvsuges og behandles med støvbindende middel eller maling. |  | RTB-prosedyre | ENT
H10 | Støv innvendig | All åpen mineralull i himlinger etc skal være fullt forseglet | Montasje må utføres slik at fibermaterialet ikke kommer ut eller blir eksponert mot åpne rom. Snittflater må forsegles med holdbar tape eller annen beskyttelse. | RTB-prosedyre | ENT
H11 | Byggrengjøring i anleggsfasen | I anleggsfasen skal det gjennomføres nødvendig renhold, og tas nødvendige forholdsregler for å hindre at støv, forurensninger m.m. trenger inn i ferdige deler av i bygget. | Ved behov og etter norm i bransjen skal elementer holdes tildekket før montering. For ventilasjonskanaler gjelder at disse rengjøres før montasje, utstyres med endelokk i løpet av montasjen og at de utstyres med nødvendige renseluker | RTB-prosedyre | ENT
H12 | Byggrengjøring ved overlevering | Renholdsmetoder må tilpasses type og mengde forurensing og hvilke flater som skal rengjøres. For valg av renholdsmetoder vises det til Rent Tørt Bygg Handboken fra Rådgivende Ingeniørers Forening. Ved klargjørende byggrengjøring vil det stilles krav til renholdskvalitet i henhold til den nordiske bransjenormen for renholdskvalitet, INSTA | Støvsugere skal ha avsug ut av bygget eller være utstyrt med mikrofilter med utskillingsgrad på 99,99 % i henhold til DIN 24184. | RTB-prosedyre INSTA | ENT
H13 | Forurenset grunn |  | Utarbeide og levere sluttrapport for forurenset grunn til Plan- og bygningsetaten senest tre måneder etter at grunnarbeidene er avsluttet. | Sluttrapport for forurenset grunn | ENT
| Innemiljø |  |  |  | x
I1 | Radon | Bygget skal utføres slik at eventuelle forurensninger fra grunnen som radon etc ikke kan skade byggets brukere. | Det skal utføres radonmåling og eventuelle tiltak settes i verk. | Resultatet fra radonmåling og utføring av eventuelle nødvendige tiltak. | BH
I2 | Belysning | Rom for varig opphold skal ha tilfredsstillende tilgang på dagslys med mindre oppholds- og arbeidssituasjonen tilsier noe annet. |  | Dagslysberegninger | ARK
I3 | Belysning | Belysningsanlegg skal som minimum utføres i henhold til Lyskulturs publikasjoner |  | Spesifikasjon for RIE | RIE
I4 | Belysning | Kunstige lyskilder skal ha lysfarge og spektrum mest mulig lik vanlig dagslys. |  | Spesifikasjon for RIE | RIE
I5 | Luftkvalitet | Det skal tas hensyn til uteluftens kvalitet ved lokalisering av bygg og utforming av ventilasjonsanlegg. Uteluften skal filtreres med filter av EU-klasse 7 eller bedre | Inntak for uteluft plasseres (etter anbefalinger i Veiledning om klima og luftkvalitet på arbeidsplassen, best nr 444, og Byggeforskriften) slik: •at man unngår trafikkert gate eller vareinntak •på betryggende avstand og i gunstig retning ifht skorstener, luftavkast, luftledning fra kloakk m.v. •høyest mulig på vegg eller tak, og hensyntatt i best mulig grad at det ikke trekkes inn røyk i tilfelle brann. •på skyggefulle steder slik at luften er kaldest mulig om sommeren, ikke tett ned til mørke takflater •utformes slik at det ikke blir tilholdssted for fugler, mus eller lignende | Funksjonskravene skal kunne dokumenteres gjennom målinger foretatt av et eksternt firma. | RIV
I6 | Luftmengder | Luftmengder dimensjoneres i henhold til byggeforskriftenes og andre relevante bestemmelser. | Tilluftsventiler skal plasseres slik at trekk og kortslutning unngås, og hensiktsmessig i forhold til arbeidets art og rommets utforming. | Spesifikasjon for RIV | RIV
I7 | Termisk komfort | Det termiske inneklima skal sikre den enkelte arbeidstaker tilfredsstillende komfort og helseforhold. | F.eks. ved CO2-måling på rom med stor og varierende belastning (som møterom)? | Notat på termisk modellering? Spesifikasjon for RIV/RIE. | RIV/ RIE
I8 | Støy | Støy skal være til minst mulig sjenanse for ansatte og besøkende. Som minimum skal bygningen tilfredsstille alle krav og anerkjente retningslinjer for støybelastning | For minimumskrav til lydforhold i bygninger vises det generelt til NS 8175. Det vises også til støyforskriftene i Arbeidsmiljøloven, bestillings nr 398a | Byggherren vil kunne kreve dokumentasjon på at alle krav til lydforhold blir oppfylt. Byggherren vil foreta kontroll ved måling i ferdige lokaler. | RIAku
I9 | Fuktsikring | Alle konstruksjoner skal utføres slik at fuktighet ikke kan trenge inn og gi fuktskader i form av tilvekst av mikroorganismer, nedbryting av organiske materialer og økt avgassing. |  | RTB-prosedyrer | RIBfy/ ARK
I10 | Fuktsikring | Materialer og konstruksjoner skal være så tørre ved innbygging at det ikke oppstår problemer med fuktighet. |  | RTB-prosedyrer | ENT
I11 | Fuktsikring | Entreprenøren skal planlegge sitt arbeide med hensyn på beskyttelse mot fuktskader og uttørking av betong | Entreprenøren skal ta tilstrekkelig hensyn til nødvendig uttørkingstid for betong. Entreprenøren skal ta hensyn til de fuktkrav som stilles til underlaget ved utførelse av malerarbeider eller pålegging av ulike typer belegg. | Entreprenøren skal føre loggbok for arbeidene dersom relevant. | ENT
I12 | Fuktsikring | Sponplater og isolasjonsmaterialer som har vært utsatt for fuktighet skal ikke benyttes, men fjernes fra byggeplassen selv om det har tørket ut. |  | Entreprenøren skal føre loggbok for arbeidene dersom relevant. | ENT
| Bymiljø og arkitektur |  |  |  | x
J1 | Kulturmiljø | Fasaden og yttertak er vernet og skal bevares. Fasaden består av grågrønn Solvågstein. | Bevaring av fasaden og yttertak. Eventuelle endringer må avklares med byantikvaren. | - | BH/ ARK
J2 | Innbydende fasade | Det skal skapes en innbydende og inkluderende velkomstentré med sitteplasser. Det skal også vurderes å åpne resepsjon og kaféservering for publikum. | Åpning for publikum må avklares med leietakere. | Plantegninger | BH
J3 | Universell utforming | Krav til universell utforming skal ivaretas for å skape et inkluderende bygg. |  | Kravspek. for utforming | BH/ ARK
| Naturmangfold og overvann |  |  |  | x
K1 | Biologisk mangfold | Etablering av grøntområder på tak og bakgårdsterrasser. | F.eks. undersøke mulighet for økologi med positiv effekt på pollinering for bier og humler. | Utomhusplan | LARK/ Økolog
K2 | Biologisk mangfold | Giftige og allergifremkallende planter skal ikke benyttes. Ved valg av vegetasjon skal hensynet til astmatikere og allergikere vektlegges, og typisk allergihyppige planter som hassel, bjørk og or skal ikke plantes nær atkomstveier, inngangsparti, luftinntak for ventilasjonsanlegg og vinduer som brukes til lufting. |  | Utomhusplan | ENTR
K3 | Biologisk mangfold | Planter som tilføres skal være stedegne, hardføre og kreve lite stell. |  | Utomhusplan | ENTR
K4 | Biologisk mangfold | Planter på Artsbankens svarteliste skal ikke benyttes. |  | Utomhusplan | ENTR
K5 | Biologisk mangfold | Det skal benyttes herdige planter som krever lite stell |  | Utomhusplan | ENTR
K6 | Overvannshåndtering | Lokal overvannshåndtering med hjelp fra grønne flater og fordrøying. | Undersøke mulighet for fordrøying på tak med grønne flater. Bæreevnen til bygget må tas hensyn til. | Overvannsplan som viser hvilke tiltak som gjennomføres og hvordan vannet renner på tomten | ENTR
K7 | Overvannshåndtering | Det skal prosjekteres for klimaendringer i overvannshåndteringen slik at bygningen klarer å håndtere ekstremnedbør. |  |  | RIVA
| Transport |  |  |  | x
L1 | Bil- og sykkelparkering | Det skal være kun to/ tre biloppstillingsplasser i garasjen tilgjengelig for bildeling. Ladestasjoner for EL-bil skal være tilgjengelige. |  | Plantegning for kjeller | ARK/ RIE
L2 | Bil- og sykkelparkering | Bygget skal tilrettelegges for syklister, og skal i så stor grad som mulig følge FutureBuilts veileder for sykkelvennlige bygg. |  | Plantegning | BH
L3 | Bil- og sykkelparkering | Det skal installeres en vaskestasjon/ reparasjons-stasjon for sykler. |  | Plantegning for kjeller | ARK/ RIV