## Ombrukbarhet
KA 23- Futurebuilt kriterier- Sirkulær økonomi
Futurebuiltkrav: | Vekt [kg]
Vekt på KA 23- tilførte nye materialer | 319734.66
| KRAV til kg ombrukbare materialer [kg] | Virkelig ombrukbare materialer [kg] | Differanse [kg]
20 % ombrukbare materialer av det som er tilført nytt | 63946.932 | 169268.26 | -105321.328 | 52.94%
Vekt KA 23- eksisterende bygg
30 % ombrukte materialer av byggets totale vekt. |  |  | 0
Oppdatert av JEL: | 2022-05-18
Tilførte nye materialer/ombrukte materialer
Vi må ha oversikt over alt nytt som skal inn i bygget i kg.
Fag | Komponenter | Areal/volum/lengde | Vekt [kg] | Ekstern ombruk | Ombrukbarhet | Kommentar- Ombrukbarhet/gjenvinning | Demonteringsanvisning | Demonteringsanvisning | Levetid | Miljø | Helse (emisjoner) | Byggteknisk | Brann | Lyd | Estetikk | Økonomi | Fremdrift | Type dokumentasjon
RIE | Kabelbaner 600mm |  | 5810 | Nei | Ja | Kan gjennvinnes og ombrukes | Enkelt å demonter og remontere med skruer
RIE | Kabelbaner 300mm |  | 1600 | Nei | Ja | Kan gjennvinnes og ombrukes | Enkelt å demonter og remontere med skruer
RIE | Kanaler Aluminium |  | 1750 | Nei | Ja | Kan gjennvinnes og ombrukes | Enkelt å demonter og remontere med skruer
RIE | Kabel PFXP 3G2,5 CU |  | 5850 | Nei | Nei | Liten mulighet for ombruk, kan gjennvinnes | Gjennvinning
RIE | Kabel PFXP 5X2,5 CU |  | 5600 | Nei | Nei | Liten mulighet for ombruk, kan gjennvinnes | Gjennvinning
RIE | Datakabel |  | 4590 | Nei | Nei | Liten mulighet for ombruk, kan gjennvinnes | Gjennvinning
Belysning foreløpig
RIE | C80S52200 |  | 217 |  | Ja | Kan gjennvinnes og ombrukes | Enkelt å demonter og remontere med skruer når de er strømløse |  |  | Led
RIE | C80S61200 |  | 1292.1 |  | Ja | Kan gjennvinnes og ombrukes | Enkelt å demonter og remontere med skruer når de er strømløse |  |  | Led
RIE | C80S62200 |  | 1332.38 |  | Ja | Kan gjennvinnes og ombrukes | Enkelt å demonter og remontere med skruer når de er strømløse |  |  | Led
RIE | C80S63200 |  | 351.12 |  | Ja | Kan gjennvinnes og ombrukes | Enkelt å demonter og remontere med skruer når de er strømløse |  |  | Led
RIE | L1P229405 |  | 154 |  | Ja | Kan gjennvinnes og ombrukes | Enkelt å demonter og remontere med skruer når de er strømløse |  |  | Led
RIE | O66-W1225 |  | 127.26 |  | Ja | Kan gjennvinnes og ombrukes | Enkelt å demonter og remontere med skruer når de er strømløse |  |  | Led
RIE | I60-1200 |  | 374.4 |  | Ja | Kan gjennvinnes og ombrukes | Enkelt å demonter og remontere med skruer når de er strømløse |  |  | Led
RIVrør | Radiatorer |  | 10736 | Nei | Ja | Ja. Viktig med demonteringsanvisning. Mottatt underlag fra RIV rør ved Tor Lande 28.04.2021 | Må utarbeides av rørlegger |  | 50 |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | FDV
RIVrør | Sanitær (toalett, vasker) |  | 1690 | Nei | Ja | Ja. Viktig med demonteringsanvisning. Mottatt underlag fra RIV rør ved Tor Lande 28.04.2021 | Må utarbeides av rørlegger |  | 50 |  | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | FDV
RIVrør | Vannrør i sjakter og etasjer- kobberrør |  | 2511 | Nei | Nei | Nei, men kan gjenvinnes. Mottatt underlag fra RIV rør ved Tor Lande 28.04.2021 | Nei |  | 50 | Kan bruke plast istedenfor kobber ved skjulte føringer. | OK | OK | OK | OK | OK | OK | OK | FDV
RIVrør | Ventiler |  | 973 |  | Ja | Ja. Viktig med demonteringsanvisning. Mottatt underlag fra RIV rør ved Tor Lande 28.04.2021
RIVrør | Pumper |  | 650 |  | Ja | Mottatt underlag fra RIV rør ved Tor Lande 28.04.2021
RIVrør | Energimåler/vannmåler
RIVrør | Snøsmelting |  |  | Ja. Lokalt | Nei | Nei, men kan gjenvinnes
RIVrør | Snøsmelting |  |  | Ja. Lokalt | Nei | Nei, men kan gjenvinnes
RIVvent | Kjølebafler |  |  | Entra har kommet med en forespørsel om vi ønsker 35 stk. kjølebafler. Har ikke fått svar. Entra trengte dem selv. Det vurderes til 6 etg. med ca. 15 i hver etc. Hver baffel veier ca. 20 kg. Dette ble ikke brukt | Ja
RIVvent | Ventilasjonsaggregat |  | 13000 | Aggregat 360.05 i kjelleren skal ombrukes. Resten er nye | Ja | Kan også gjenvinnes |  |  | 20
RIVvent | Kanalnett |  | 30000 | Nei | Ja | Tja? Men kan gjenvinnes | Demonteringsanvisning
RIVvent | Tilluft/avtrekksventiler |  | 10000 |  | Ja
RIVvent | Kjølemaskiner |  | 3200 |  | Ja
AUT | Undersentraler |  |  |  | kanskje |  |  |  |  | Fleksibilitet?
AUT | Romregulatorer |  |  |  | kanskje |  |  |  |  | Fleksibilitet?
AUT | kabling |  |  |  | Nei |  |  |  |  | Fleksibilitet?
RIB | Betong- Lavkarbonbeting Klasse B | 24 m3 | 57600 | Nei 230 x 2500 x 0,2. Mottatt fra Justinas 13.01.2021 | Nei | Nei, men har andre fordeler | Nei |  |  | PEVA-plater er vanskelig å ombruke, men sparer 19 liter betong per m2. som utgjør ca. 4560 liter betong (reduserer 50 kg/m2 = 12 000 kg betong). Sparer også armering. Kan det velges lavkarbonklasse B? Hvem sjekker dette? | OK | Lengre herdetid. | OK | OK | OK | Har lavkarbonklasse B økonomisk konsekvens? | Lengre herdetid. | FDV | 2400 kg/m3. Hvor mange m3 betong trenger vi?
RIB | Armeringsjern |  | 3500 | Nei. Resirkulert. Mottatt fra Justinas | Nei | Kan også gjenvinnes
RIB | Isolasjon | 1500 m² | 1420.8 | Nei. Det er regnet 1,184 kg/m². Mengde mottatt fra Justinas | Nei | Nei | Nei |  |  | Velg isolasjon med klimagassutslipp under 1 kg. CO2 ekv./m2. Sjekk glassull eller trebasert isolasjon
ENT | Stålsøyler boltet |  | 11060 | Nytt. Mottatt fra Justinas i mail 9.12.2020. | Ja
ENT | Stålsøyler sveiset |  | 3250 | Nytt. Mottatt fra Justinas i mail 9.12.2020. | Nei
ARK/ENT | Gulvteppe- Ege Epoca- Rawline? | 1190 m² | 5950 | Econylgarn. Rawline scala . 1190 m². Regner ca. 5 kg/m² teppe inkl. rettemasse | Nei | Nei | Nei |  | kort levetid | Kan det velges EGE produkt med Econylgarn. F.eks. Rawline scala? | [7 empty] | EPD. Sendt per mail 24.06.2020
ARK/ENT | Gulvbelegg - Terazzo fliser | 780 m² | 31200 | Nei. 780 m2 med flis. 40 kg/m²Oppgitt av Justinas. | Nei | Nei |  |  | Lang levetid
ARK/ENT | Parkett- 1 stavs eik | 750 m² | 2025 | Nei. Nytt 750 m². 2,7 kg/m² | Ja | Kan slipes | Nei |  | Lang levetid
ARK/ENT | Linoleum | 95 m² | 285 | Nei. 95 m² oppgitt av Justinas. 3kg/m² | Nei |  |  |  |  | Klimagassutslipp under 5 kg CO2-ekv/m2.Kan det velges homogen linoleum?
ARK/ENT | Fliser Cæsar minus 300x600 | 30 m² | 900 | 30 kg/m²- 30 m² fliser | Nei
ARK/ENT | Fliser garderober | 200 m² | 4000 | Ja. Ombrukt fra KA 13 og Bergersendlus | Nei
ARK/ENT | Himling- Treulitt | 2550 m² | 33150 | Nei. 2550 m² 13 kg/m². Oppgitt av Justinas. https://www.semullit.no/product/produkter/undertak/akustik/ | Ja | Kanskje? | Kan skrues ned | [10 empty] | EPD https://www.cembrit.no/media/7516/epd_troldtekt.pdf
ARK/ENT | Gipsvegger (modulvegger) | 90 m² | 4784 | Plassbygd gipsvegger- toalett- og sjaktvegger. Mer utfordringer med rehabprosjekt- hvor gulvet ikke er rett. Send over datablad på elementvegger. Høye lydkrav. 90 m²- mottatt fra Justinas 19. januar. https://www.bygg-nett.no/shop/product/gipsplate-13-mm-120x240-cm | Nei |  |  |  |  | Velg gips med klimagassutslipp under 2 kg. Kan det velges fibergips?
ARK/ENT | Gipsvegger (fibergips) | 1880 m² | 19025.6 | Nei | Nei
ARK/ENT | OSB innervegg | 29,52 m3 |  | Nei | Nei
ARK/ENT | Kryssfiner innervegg | 1,42 m3 |  | Nei | Nei
ARK/ENT | Stål innervegg | 0,84 m3 |  | Nei | Nei
ARK/ENT | Glassfronter (aluglass) |  | 17076 | Nei | Ja | Ja | Ja. Trenger demonteringsanvisning. Bruk standardstørrelser | [10 empty] | EPD.
ARK/ENT | Dører |  | 3000 | Nei | Ja | Ja | Ja. Trenger demonteringsanvisning. Bruk standardstørrelser
ARK/ENT | Vinduer |  | 19700 | Total vekt for vinduer glass – 19 700kg (fra glassleverandør). Mottatt fra Justinas 21.09.2020 | Ja | Ja | Ja. Trenger demonteringsanvisning. Bruk standardstørrelser
Sum: |  |  | 319734.66
kg CO2
Tepper: | 176000 | Rawline teppe | 190400
|  | Vanlige tepper | 582000
|  | Differanse: | 391600
Note on D67: [Kommentartråd] Din versjon av Excel lar deg lese denne kommentartråden. Eventuelle endringer i den vil imidlertid bli fjernet hvis filen åpnes i en nyere versjon av Excel. Finn ut mer: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Kommentar: jeg har lagt på 10 % for å kompensere for skjørt
Miljø er tverrfaglig og påvirker ulike fagfelt. Det er derfor viktig at vi sammen finner langsiktige, gode helhetlige løsninger og unngår suboptimalisering. Tabellen under tar for seg de komponentene/materialer med høyest utslipp fra KA 23, hvor det er viktig å ha fokus på miljø, holdbarhet, ombruk og ombrukbarhet. Fyll ut etter beste evne. Det dere ikke vet kan dere la stå åpent. Hvis dere ser andre komponenter som ikke er listet opp her, og er av større omfang er det fint om dere legger det. Evt. om ombrukbarhet og miljø har andre påvirkninger som ikke er medtatt.
Ombruk: Krav til måloppnåelse og dokumentasjon
Minst 20 % av materialene skal være brukte bygningsdeler, regnet etter vekt. Tiltakene skal gjennomføres for min. 5 komponenttyper, definert som ulike bygningsdeler iht bygningsdelstabellen, 2-sifret nivå. Lokal ombruk/gjenvinning av masser kommer i tillegg.
Ombrukt mengde og type materialer oppgis. I tillegg skal prosedyrer for kvalitetssikring og material-dokumentasjon beskrives.
Ombrukbar: Krav til måloppnåelse og dokumentasjon
Ved prosjektering av sirkulære bygg må det gjøres rede for hvordan strategier for ombrukbarhet er anvendt. Minst 20 % av tilførte materialer skal være ombrukbare, regnet etter vekt. Tiltakene skal gjennomføres for min. 3 komponenttyper, definert som ulike bygningsdeler iht bygningsdelstabellen, 2-sifret nivå. I tillegg skal det utarbeides materialpass for produkter og materialer som del av byggets dokumentasjon.
Endringsdyktighet- Krav til måloppnåelse og dokumentasjon
Ved prosjektering av sirkulære bygg må det gjøres rede for hvordan strategier for endringsdyktighet er anvendt.